## Hoja1
Planilla de Cálculo
Costo unitario de los requerimientos de calefacción en función del energético y el tipo de tecnología de calefacción a utilizar
| Demanda de Calefacción |  | kWh/m2 año | m2 | kWh año | kWh mes | kcal mes |  |  | Datos EDEE
|  |  | 30 | 55 | 1650 | 412.5 | 354337.5
Energético | Tipo de Tarifa | Unidad del Energético | Costo del Energ. por Unidad ($) 1 | Costo del Energ. por Unidad 2 ($) 1 | Contenido Calórico (kcal) por Unidad 2 | Precio del Energético $ / 1.000 kcal | Tecnología de Calefacción | Rendimiento Aprox. (%) | Consumo de unidades de energético | Costo mensual de calefacción ($)
Fuel Oil Mediano | - | Litro | 20.47 |  | 9467 | 2.1622 | Equipo central con Caldera | 60% | 62.3812 | 1276.9425
Gas Oil | - | Litro | 37.7 |  | 8594 | 4.3868 | Equipo central con Caldera | 70% | 58.9011 | 2220.5731
Queroseno | - | Litro | 29.1 |  | 8324 | 3.4959 | Estufa | 40% | 106.4204 | 3096.8348
Electricidad | Residencial Simple (3) | KiloWatt-hora | 7.2358 | 9.02 | 860 | 8.4137 | Estufa a cuarzo | 100% | 412.5 | 3185.496
[7 empty] | Panel radiante | 100% | 412.5 | 3185.496
[7 empty] | Convector | 95% | 434.2105 | 3381.3249
[7 empty] | Caloventilador | 85% | 485.2941 | 3842.0989
[7 empty] | Radiador de aceite | 90% | 458.3333 | 3598.9127
[7 empty] | Aire Acondicionado Split A (modo calor) | 360% | 114.5833 | 829.1044
Electricidad | Residencial Doble Horario (4) | KiloWatt-hora | 3.8625 |  | 860 | 4.4913 | Losa Radiante | 95% | 434.2105 | 1677.1468
[7 empty] | Acumuladores | 95% | 434.2105 | 1677.1468
[7 empty] | Equipo central con caldera eléctrica | 95% | 434.2105 | 1677.1468
Gas Natural | Montevideo Gas - Bienestar Natural (6) | m3 | 32.6 |  | 8300 | 3.9277 | Equipo central con Caldera atmosférica | 85% | 106135.0144 | 3460001.4706
[7 empty] | Equipo central con Caldera estanca | 90% | 100238.6247 | 3267779.1667
[7 empty] | Equipo central con Caldera de condensación | 100% | 90214.7623 | 2941001.25
[7 empty] | Calefactor sin ventilación | 80% | 112768.4528 | 3676251.5625
[7 empty] | Calefactor de tiro natural | 80% | 112768.4528 | 3676251.5625
[7 empty] | Calefactor de tiro balanceado | 85% | 106135.0144 | 3460001.4706
[7 empty] | Pantalla | 50% | 180429.5245 | 5882002.5
Supergas | - | kg | 33 |  | 10910 | 3.0247 | Equipo central con Caldera atmosférica | 85% | 137818.9706 | 4548026.0294
[7 empty] | Equipo central con Caldera estanca | 90% | 130162.3611 | 4295357.9167
[7 empty] | Equipo central con Caldera de condensación | 100% | 117146.125 | 3865822.125
[7 empty] | Calefactor sin ventilación | 80% | 146432.6562 | 4832277.6562
[7 empty] | Calefactor de tiro natural | 80% | 146432.6562 | 4832277.6562
[7 empty] | Calefactor de tiro balanceado | 85% | 137818.9706 | 4548026.0294
[7 empty] | Pantalla | 50% | 234292.25 | 7731644.25
[7 empty] | Estufa con garrafa de 13kg | 55% | 212992.9545 | 7028767.5
Leña | - | kg | 3 |  | 2700 | 1.1111 | Equipo Central con caldera a leña | 60% | 531506.25 | 1594518.75
[7 empty] | Estufa de doble combustión c/caldera | 55% | 579825 | 1739475
[7 empty] | Estufa de doble combustión | 40% | 797259.375 | 2391778.125
[7 empty] | Salamandra / Quematutti | 20% | 1594518.75 | 4783556.25
[7 empty] | Estufa abierta | 10% | 3189037.5 | 9567112.5
NOTAS:
1 No incluye costos fijos de contratación de los servicios. Solamente considerea el costo variable del servicio contratado. En el caso de equipos de gran potencia de energía eléctrica se prorratea el costo fijo asociado por concepto de potencia contratada.
2 Fuente Poderes Caloríficos Inferiores: DNETN Balance Energético 2008
3 Tarifa Residencial Simple: el costo por kWh asume, mitad del consumo mensual en el rango de 101 a 600 kWh, y mitad por encima de 601 kWh /mes.
4 Tarifa Residencial Doble Horario: el costo variable del kWh asume que el 65% del consumo se realiza fuera del horario de punta y un 35% en el horario de punta. En el caso de equipos acumuladores se incluye en el CV el costo de la potencia contartada.
5 Se considera que el consumo supera la facturación mínima.
6 Se sume un consumo mensual mayor a 16,7 m3.
Costo unitario de los requerimientos derefrigeración en función del energético y el tipo de tecnología de refrigeración a utilizar
| Demanda de Refrigeración |  | kWh/m2 año | m2 | kWh año | kWh mes |  |  | Datos EDEE
|  |  | 45 | 55 | 2475 | 825
Energético | Tipo de Tarifa | Unidad del Energético | Costo del Energ. por Unidad ($) 1 | Costo del Energ. por Unidad 2 ($) 1 | Contenido Calórico (kcal) por Unidad 2 | Precio del Energético $ / 1.000 kcal | Tecnología de Calefacción | Rendimiento Aprox. (%) | Consumo de unidades de energético | Costo mensual de calefacción ($)
Electricidad | Residencial Simple (3) | KiloWatt-hora | 7.2358 | 9.02 | 860 | 8.4137
[7 empty] | Aire Acondicionado Split A | 320% | 257.8125 | 1865.4848
[7 empty] | Aire Acondicionado Split G | 230% | 358.6957 | 2700.1808
Electricidad | Residencial Doble Horario (4) | KiloWatt-hora | 3.8625 |  | 860 | 4.4913 | Aire Acondicionado Split A | 320% | 257.8125 | 995.8059
[7 empty] | Aire Acondicionado SplitG | 230% | 358.6957 | 1385.4691
| Conversiónes |  | kWh | kcal |  | Btu | kW
|  |  | 1 | 859 |  | 9000 Btu | 2.6393
[6 empty] | 12000 Btu | 3.5191
[6 empty] | 18000 Btu | 5.2786
[6 empty] | 24000 Btu | 7.0381
Note on E6: Alicia Mimbacas: Demanda Calef EDEE
Note on E64: Alicia Mimbacas: Demanda Refrigeración EDEE